## CONTENÇÃO
|  |  | LISTA DE VERIFICAÇÃO | SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE | [7 empty] | RELATÓRIO
A descrição dos problemas e causas está descrita?
DISCIPLINA |  |  | NOME DO CLIENTE | NOME DO PROJETO | [7 empty] | A área de abrengencia do levantamento topográfico foi confirmada?
17 - CONTENÇÕES | [11 empty] | As fotos são recentes e coerentes com o trabalho a ser realizado?
18 - PONTES | [11 empty] | As figuras com as seções geológicas foram realizadas? | Seção mostra o perfil de sondagem com número do furo e cota da boca do furo?
ITEM | VERIFICAÇÕES |  |  | REVISÃO | [8 empty] | O contato litológico está tracejado?
|  |  |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  |  | Na região onde não há sondagem a ??
Estão desenhhadas as interferências, como edificações, rua, escada, muros existentes, afloramento rochoso?
|  |  |  | D | P | D | P | D | P | D | P | A profundidade total realizada nos ensaios está certa?
1 | PADRONIZAÇÃO | [10 empty] | A tabela com a localização dos furos, profundidade de paralisação, e nível de água, foi atualizada?
1.1 | Carimbo de "Cópia de Verificação" | [10 empty] | A descrição do perfil geologico-geotécnico foi realizado de acordo com a sondagem?
1.2 | Formato de acordo com o padrão do projeto | [10 empty] | O cálculo dos parâmetros foi realizado?
1.3 | Nº documento CONEPP / CLIENTE estão de acordo com LD | [10 empty] | A tabela resumo com os parâmetros está de acordo com as análises inclusive com as cores que estão sendo utilizadas na análise?
1.4 | Logotipos CONEPP / CLIENTE de acordo com o projeto | [10 empty] | As análises de estabilidades estão de acordo com a área a ser estudada, é representativa?
1.5 | Número de páginas do documento está indicado | [10 empty] | As figuras da análise da situação atual estão montadas corretamente? | Seção de análise deve apresentar o FS sempre com 2 casas decimais
1.6 | Padrão de fonte, espaçamentos e outros formatos do texto | [11 empty] | Identificar interferências como edificações, rua, muros existentes, afloramento rochoso, escadas
1.7 | Layers conforme padrão do projeto | [11 empty] | Retirar a caixa demarcando o grid
1.8 | Numeração do arquivo eletrônico | [11 empty] | No caso da análise da seção atual na tabela dos parâmetros retirar da tabela a informação da água e Ru.
1.9 | Documento em .PDF em condições ideais de leitura | [10 empty] | A descrição da solução proposta está condizente com as analises das seções propostas?
1.10 | Disposição do documento na rede interna | [10 empty] | As figuras da análise da situação proposta estão montadas corretamente? | Seção de análise deve apresentar o FS sempre com 2 casas decimais
1.11 | Ortografia e digitação no documento | [11 empty] | Identificar interferências como edificações, rua, muros existentes, afloramento rochoso, escadas
Retirar a caixa demarcando o grid
2 | CARIMBO | [11 empty] | No caso da análise da seção atual na tabela dos parâmetros retirar da tabela a informação da água e Ru.
2.1 | Título do Projeto correto na capa e folhas internas | [11 empty] | Procurar identificar os dados da intervenção como altura da solução, inclinação, comprimento dos itens, largura de berma.
2.2 | Título do Documento correto na capa e folhas internas | [10 empty] | As figuras esquemáticas com a solução proposta estão montadas corretamente? | Procurar identificar os dados da intervenção como altura da solução, inclinação, comprimento dos itens, largura de berma.
2.3 | Número, data, siglas, tipo e descrição da emissão | [10 empty] | A metodologia de cálculo da solução adotada está correta?
No caso de solução em estrutura a gravidade, muro a flexão, solo reforçado, foram verificados os outros fatores de segurança?
3 | CONTEÚDO TÉCNICO | [10 empty] | Está indicado que os taludes expostos devem ser protegidos?
3.1 | A pesquisa de Solo atende às necessidades da obra? | [10 empty] | Está informando sobre a necessidade de DHP? Há necessidade de DHP?
3.2 | Possui relatório geotécnico? | [10 empty] | Há necessidade impermeabilização de berma?
3.3 | descreve o tipo de solução? | [10 empty] | Há necessidade de solicitar para que seja verificado a estabilização de outras estruturas que possam por em risco a área e o projeto?
3.4 | possui referencia dos projetos complementares? | [10 empty] | Há necessidade de remoção de alguma moradia? Foi informado quais serão?
3.5 | Seção tipo escala mínima, se possível de 1:100, com o detalhamento. | [10 empty] | Foi informado que para toda solução deverá ser feita a regularização do talude com remoção de solo solto e inconsistente?
3.6 | Detalhamento dos dispositivos de contenção, com principais cotas. | [10 empty] | Está claro os motivos pelos quais determinada solução foi adotada? Foi citado suas vantagens e desvantagens
3.7 | Tabelas gerais de quantitativo. | [10 empty] | Está claro quais os próximos passos?
3.8 | Detalhes gerais.
4 | REVISÃO – ATENDIMENTO A COMENTÁRIOS | [10 empty] | PROJETO
4.1 | Comentários de clientes atendidos | [10 empty] | SOLO GRAMPEADO
4.2 | Marcação onde revisado com amebas / indicador | [10 empty] | Está indicado o tipo de face? | tela de alta resistência | tem detalhe da vala de ancoragem
4.3 | Marcação da revisão anterior foi apagada | [12 empty] | detalhe da fixação do grampo a tela
4.4 | Descrição das pendências | [11 empty] | bloco de concreto pré moldado intertravado | até 1/3 da altura partindo da base a resistência tem que ser > 9 Mpa o restante pode ser de 6 Mpa
detalhe da fixação do grampo ao bloco
5 | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | [11 empty] | concreto projetado | está especificado se é malha de aço ou fibra a armadura?
detalhe da fixação do grampo ao concreto
O diâmetro do grampo, tipo de aço, espaçamento dos grampos (HxV), comprimetno de ancoragem? está de acordo com as análises?
A inclinação do talude, altura das bancadas, largura das bermas está conforme descrição do relatório?
[12 empty] | O sistema de drenagem "rasa" das contenções está corrreto de acordo com a face utilizada? | tela de alta resistência |  | não tem
[13 empty] | bloco de concreto pré moldado intertravado | 15 cm de areia ao tardoz dos blocos com tubo kananet na base
[13 empty] | concreto projetado | Barbacã ou Geocomposto drenante
O sistema de drenagem profunda (DHP das contenções está corrreto, ou seja, em caso de N.A. não deixará a água saturar o grampo?
O espaçamento (HxV) dos DHP's está correto?
Foi inserida nota sobre os ensaios de aderência dos grampos?
LEGENDA: |  | V - VERIFICADO NA - NÃO APLICÁVEL | [9 empty] | No caso de face em bloco a estrutura deverá estar engastada em no mínimo 0,60cm.
PROCEDIMENTO: O verificador, ao analisar o documento, deverá verificar, no mínimo, os itens relacionados acima. Após verificação, deverá registrar na coluna da revisão atual, a letra “V” indicando que o item foi verificado e as letras "NA", indicando que o item não se aplica ao documento. Utilizar as linhas em branco, se existir alguma observação a ser feita. A sigla do verificador deverá ser idêntica àquela prevista na Lista de Identificação de Profissionais adotada para o projeto, assim como a rubrica deverá ser idêntica àquela apresentada na Lista de Rubricas.
CORTINA ATIRANTADA
REGISTROS DA VERIFICAÇÃO | [11 empty] | O diâmetro do tirante, tipo de aço, carga de trabalho, espaçamento (HxV), comprimento do bulbo de ancoragem e comprimento livre? está de acordo com as análises?
REVISÃO | [11 empty] | Foi inserida nota sobre os ensaios de arrancamento dos tirantes seguirem a norma 5629?
DATA | [11 empty] | Foi feito sistema de drenagem "rasa" com barbacã ou geocomposta drenante?
VERIFICADOR |  | SIGLA/RUBRICA: | [9 empty] | O sistema de drenagem profunda (DHP das contenções está corrreto, ou seja, em caso de N.A. não deixará a água saturar o tirante?
COORDENADOR |  | SIGLA/RUBRICA: | [9 empty] | O espaçamento (HxV) dos DHP's está correto?
A face está engastada? Mínimo de 0,7 m?
A estrutura necessita de fundação profunda? Está detalhada?
Os detalhes da armadura estão corretos? Considera a armação pra punção?
GABIÃO
Está engastado minimo 0,50?
foi inserido os contra-forte
Possui inclinação de 6º em relação a vertical no sentido do talude
Considera excavação e reaterro?
possui geotextil somente ao tardoz do muro
Foi inserido os detalhes de amarração com os tirantes a cada 1/3 da altura e os detalhes gerais de montagem?
Posui cota da altura total e largura a cada m altura?
Na face do 1º m de baixo para cima está utilizando caixa com altura de 0,5 m?
Existe nota sobre as caracteristicas básicas do reaterro?
RETALUDAMENTO
Estão indicados altura máxima das bancadas, inclinação de face, largura de berma?
Está indicada a revegetação e o processo a ser adotado?
Está indicado a impermeablização das bermas,p por meio da aplicação de aterro em laterita?
MURO A FLEXÃO
As dimensões do muro estão corretas?
O muro esta engastado, conforme cálculo?
Foi feito sistema de drenagem "rasa" com barbacã ou geocomposta drenante?
É pra ser considerado sistema de drenagem profunda DHP das contenções?
Foi feita a escavação para implantação e reaterro?
Existe nota sobre as caracteristicas básicas do reaterro?

## Plan1
|  | LISTA DE VERIFICAÇÃO |  | SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
NOME DO CLIENTE |  |  |  | CIDADE
NOME DO PROJETO
DISCIPLINAS |  | 17 - CONTENÇÕES | Nº DO DESENHO
18 - PONTES
ITEM | VERIFICAÇÕES |  |  | REVISÃO
|  |  |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data
|  |  |  | D | P | D | P | D | P | D | P
RELATÓRIO
1 | A descrição dos problemas e causas está descrita?
2 | A área de abrengencia do levantamento topográfico foi confirmada?
3 | As fotos são recentes e coerentes com o trabalho a ser realizado?
4 | As figuras com as seções geológicas foram realizadas? | Seção mostra o perfil de sondagem com número do furo e cota da boca do furo?
O contato litológico está tracejado?
Na região onde não há sondagem foi inserido a marcação de contato inferido?
Foi inserido legenda?
Estão desenhhadas as interferências, como edificações, rua, escada, muros existentes, afloramento rochoso?
5 | A profundidade total realizada nos ensaios está certa?
6 | A tabela com a localização dos furos, profundidade de paralisação, e nível de água, foi atualizada?
7 | A descrição do perfil geologico-geotécnico foi realizado de acordo com a sondagem?
8 | O cálculo dos parâmetros foi realizado?
9 | A tabela resumo com os parâmetros está de acordo com as análises inclusive com as cores que estão sendo utilizadas na análise?
10 | As análises de estabilidades estão de acordo com a área a ser estudada, é representativa?
11 | As figuras da análise da situação atual estão montadas corretamente? | Seção de análise deve apresentar o FS sempre com 2 casas decimais
Identificar interferências como edificações, rua, muros existentes, afloramento rochoso, escadas
Retirar a caixa demarcando o grid
No caso da análise da seção atual na tabela dos parâmetros retirar da tabela a informação da água e Ru.
12 | A descrição da solução proposta está condizente com as analises das seções propostas?
13 | As figuras da análise da situação proposta estão montadas corretamente? | Seção de análise deve apresentar o FS sempre com 2 casas decimais
Identificar interferências como edificações, rua, muros existentes, afloramento rochoso, escadas
Retirar a caixa demarcando o grid
No caso da análise da seção atual na tabela dos parâmetros retirar da tabela a informação da água e Ru.
Procurar identificar os dados da intervenção como altura da solução, inclinação, comprimento dos itens, largura de berma.
14 | As figuras esquemáticas com a solução proposta estão montadas corretamente? | Procurar identificar os dados da intervenção como altura da solução, inclinação, comprimento dos itens, largura de berma.
15 | A metodologia de cálculo da solução adotada está correta?
16 | No caso de solução em estrutura a gravidade, muro a flexão, solo reforçado, foram verificados os outros fatores de segurança (tomabamento, deslizamento, ruptura interna e capacidade de carga da fundação)?
17 | Está indicado que os taludes expostos devem ser protegidos?
18 | Está informando sobre a necessidade de DHP? Há necessidade de DHP?
19 | Há necessidade impermeabilização de berma?
20 | Há necessidade de solicitar para que seja verificado a estabilização de outras estruturas que possam por em risco a área e o projeto?
21 | Há necessidade de remoção de alguma moradia? Foi informado quais serão?
22 | Foi informado que para toda solução deverá ser feita a regularização do talude com remoção de solo solto e inconsistente?
23 | Está claro os motivos pelos quais determinada solução foi adotada? Foi citado suas vantagens e desvantagens
PROJETO
1 | SOLO GRAMPEADO
1.1 | Está indicado o tipo de face? | tela de alta resistência | tem detalhe da vala de ancoragem
detalhe da fixação do grampo a tela
|  | bloco de concreto pré moldado intertravado | até 1/3 da altura partindo da base a resistência tem que ser > 9 Mpa o restante pode ser de 6 Mpa
detalhe da fixação do grampo ao bloco
|  | concreto projetado | está especificado se é malha de aço ou fibra a armadura?
detalhe da fixação do grampo ao concreto
1.2 | O diâmetro do grampo, tipo de aço, espaçamento dos grampos (HxV), comprimetno de ancoragem? está de acordo com as análises?
1.3 | A inclinação do talude, altura das bancadas, largura das bermas está conforme descrição do relatório?
1.4 | O sistema de drenagem "rasa" das contenções está corrreto de acordo com a face utilizada? | tela de alta resistência | não tem
|  | bloco de concreto pré moldado intertravado | 15 cm de areia ao tardoz dos blocos com tubo kananet na base
|  | concreto projetado | Barbacã ou Geocomposto drenante
1.5 | O sistema de drenagem profunda (DHP das contenções está corrreto, ou seja, em caso de N.A. não deixará a água saturar o grampo?
1.6 | O espaçamento (HxV) dos DHP's está correto?
1.7 | Foi inserida nota sobre os ensaios de arrancamento dos grampos?
1.8 | No caso de face em bloco a estrutura deverá estar engastada em no mínimo 0,60cm.
2 | CORTINA ATIRANTADA
2.1 | O diâmetro do tirante, tipo de aço, carga de trabalho, espaçamento (HxV), comprimento do bulbo de ancoragem e comprimento livre? está de acordo com as análises?
2.2 | Foi inserida nota sobre os ensaios de arrancamento dos tirantes seguirem a norma 5629?
2.3 | Foi feito sistema de drenagem "rasa" com barbacã ou geocomposta drenante?
2.4 | O sistema de drenagem profunda (DHP das contenções está corrreto, ou seja, em caso de N.A. não deixará a água saturar o tirante?
2.5 | O espaçamento (HxV) dos DHP's está correto?
2.6 | A face está engastada? Mínimo de 0,7 m?
2.7 | A estrutura necessita de fundação profunda? Está detalhada?
2.8 | Os detalhes da armadura estão corretos? Considera a armação pra punção?
3 | GABIÃO
3.1 | Está engastado minimo 0,50?
3.2 | foi inserido os contra-forte?
3.3 | Possui inclinação mínima de 6º em relação a vertical no sentido do talude
3.4 | Considera excavação e reaterro?
3.5 | possui geotextil somente ao tardoz do muro
3.6 | Foi inserido os detalhes de amarração do gabião com os tirantes a cada 1/3 da altura e os detalhes gerais de montagem?
3.7 | Posui cota da altura total e largura a cada m altura?
3.8 | Na face do 1º m de baixo para cima está utilizando caixa com altura de 0,5 m?
3.9 | Existe nota sobre as caracteristicas básicas do reaterro?
4 | RETALUDAMENTO
4.1 | Estão indicados altura máxima das bancadas, inclinação de face, largura de berma?
4.2 | Está indicada a revegetação e o processo a ser adotado?
4.3 | Está indicado a impermeablização das bermas,p por meio da aplicação de aterro em laterita?
4.4 | Está indicado os volumes de corte e aterro?
4.5 | As seções no desenho deixam claro a situação autal do talude e o projeto?
5 | MURO A FLEXÃO
5.1 | As dimensões do muro estão corretas?
5.2 | O muro esta engastado, conforme cálculo?
5.3 | Foi feito sistema de drenagem "rasa" com barbacã ou geocomposta drenante?
5.4 | É pra ser considerado sistema de drenagem profunda DHP Do muro a flexão?
5.5 | Foi feita a escavação para implantação e reaterro?
5.6 | Existe nota sobre as caracteristicas básicas do reaterro?
6 | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LEGENDA: |  |  | V - VERIFICADO NA - NÃO APLICÁVEL D - DISCIPLINA P - PADRONIZAÇÃO
PROCEDIMENTO: O verificador, ao analisar o documento, deverá verificar, no mínimo, os itens relacionados acima. Após verificação, deverá registrar na coluna da revisão atual, a letra “V” indicando que o item foi verificado e as letras "NA", indicando que o item não se aplica ao documento. Utilizar as linhas em branco, se existir alguma observação a ser feita. A sigla do verificador deverá ser idêntica àquela prevista na Lista de Identificação de Profissionais e rubricas adotada para o projeto.
REGISTROS DA VERIFICAÇÃO
REVISÃO
DATA
VERIFICADOR |  |  | SIGLA:
COORDENADOR |  |  | RUBRICA: