## INCENDIO
|  |  | LISTA DE VERIFICAÇÃO |  | SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
NOME DO CLIENTE |  |  |  |  | CIDADE
NOME DO PROJETO
DISCIPLINA |  | 25 - COMBATE A INCÊNDIO |  | Nº DO DESENHO
ITEM | VERIFICAÇÕES |  |  |  | REVISÃO
[5 empty] | Data |  | Data |  | Data |  | Data
[5 empty] | D | P | D | P | D | P | D | P
1 | PADRONIZAÇÃO
1.1 | Formato de acordo com o padrão do projeto
1.2 | Número de páginas do documento está indicado
1.3 | Padrão de fonte, espaçamentos e outros formatos do texto
1.4 | Layers conforme padrão do projeto
1.5 | Numeração do arquivo eletrônico
1.6 | Disposição do documento na rede interna
1.7 | Ortografia e digitação no documento
2 | CARIMBO
2.1 | Título do Projeto correto no desenho
2.2 | Título do Documento correto no desenho
2.3 | Número, data, siglas, tipo e descrição da emissão
3 | CONTEÚDO TÉCNICO
3.1 | O projeto apresentado atende as Normas Brasileiras pertinentes e ao Corpo de Bombeiros local?
3.2 | O projeto completo compreende todas as informações e detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da obra?
3.3 | O projeto contempla o detalhamento da rede de hidrantes, incluindo diagrama vertical e detalhamento dos reservatórios inferiores e superiores?
3.4 | O projeto contempla a indicação do tipo e localização dos extintores?
3.5 | O projeto contempla o detalhamento da instalação de hidrantes e extintores?
3.6 | O projeto contempla o detalhamento de conjunto moto-bomba, se necessário?
3.7 | Há detalhamento, se for o caso, das escadas de emergência (ante-câmara, corrimão, revestimento dos degraus, indicação das rotas de fuga, tipos de portas corta-fogo, etc.)?
3.8 | Foi apresentado corretamente o detalhamento da rede de chuveiros automáticos (sprinkler);
3.9 | Foi apresentado memorial de cálculo do sistema com os cálculos das pressões mínimas e máximas nos hidrantes e sprinkler bem como a quantificação e localização dos extintores?
3.10 | O projeto está devidamente aprovado junto ao Corpo de Bombeiros local e, se for o caso, junto ao órgão competente da Prefeitura para verificação das condições de segurança?
4 | REVISÃO – ATENDIMENTO A COMENTÁRIOS
4.1 | Comentários de clientes atendidos
4.2 | Marcação onde revisado
4.3 | Marcação da revisão anterior foi apagada
5 | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LEGENDA: |  | V - VERIFICADO NA - NÃO APLICÁVEL D - DISCIPLINA P - PADRONIZAÇÃO
PROCEDIMENTO: O verificador, ao analisar o documento, deverá verificar, no mínimo, os itens relacionados acima. Após verificação, deverá registrar na coluna da revisão atual, a letra “V” indicando que o item foi verificado e as letras "NA", indicando que o item não se aplica ao documento. Utilizar as linhas em branco, se existir alguma observação a ser feita. A sigla do verificador deverá ser idêntica àquela prevista na Lista de Identificação de Profissionais e rubricas adotada para o projeto.
REGISTROS DA VERIFICAÇÃO
REVISÃO
DATA
VERIFICADOR |  | SIGLA/RUBRICA:
COORDENADOR |  | SIGLA/RUBRICA: